## DPGF
Rénovation des installations téléphoniques de la Direction des Ressources Marines
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
N° | DESIGNATION | UNITES | QU. | PRIX | TOTAL
1 | Autocommutateur
1.1 | Dépose des installations téléphoniques obsolettes Ce prix inclus l'isolement, démontage et évacuation en décharge des cables, équipements, boitiers, accessoires, etc, issus de la dépose des installations téléphoniques composant l'autocommutateur actuel et devenant obslottes du fait de la mise en oeuvre du projet, ainsi que la sauvegarde des bases de données de programmation si nécessaire | Ft | 1
1.2 | Founiture et pose d'un nouvel autocommutateur Ce prix inclus la founiture et pose d'un nouvel autocommutateur, répondant aux caractéristiques attendues et précisées dans le CCTP, y compris toutes sujétions fonctionnelles (serveur vocal, licences,…) et toutes sujétions technique de pose et raccordement (baie, répartiteur, onduleur, cablage, accessoires,…) | Ft | 1
2 | Réseau et lignes
2.1 | Câblage et alimentation électrique Ce prix inclus la fourniture et installation d'une alimentation électrique dédiée à l'autocommutateur et ses équipements, depuis l'installation existante ou un tableau proche, y compris toute sujétion de pose (assemblage, fixation) et toute prestation technique (disjoncteur, boitiers, raccords, etc.) | Ft | 1
2.2 | Ligne Opérateur Ce prix comprend la modification et le raccordement de ou des arrivées "opérateur telephonique" pour couvrir le besoin de 20 communications simultanées, y compris toute prestation et frais éventuellement imposés par l'opérateur | Ft | 1
2.3 | Lignes internes (Agents) Ce prix comprend la modification et le raccordement des lignes téléphoniques internes existantes vers l'autocommutateur, y compris toute sujétion technique imprévue | Ft | 1
3 | Postes téléphoniques
3.1 | Poste standard principal Ce prix comprend la fourniture et pose d'un nouveau poste opérateur standard principal (accueil) | Ft | 1
3.2 | Poste standard secondaire Ce prix comprend la fourniture et pose de deux nouveaux postes opérateurs standard secondaires (secrétariat et secrétariat de direction) | Ft | 1
4 | Divers
4.1 | Configuration, paramétrage, mise en service et accompagnement des opérateurs | Ft | 1
4.2 | Divers et imprévus (10%) | Ft | 1
TOTAL PRIX H.T. (sans option)
T.V.A. …… %
TOTAL T.T.C.
5 | OPTION
5.1 | Pièces de rechange Ce prix inclus la fourniture d'un lot de pièces de rechange de première nécessité et réputées fragiles du système (ensemble à préciser dans le descriptif de l'offre) | Ft | 1
TOTAL PRIX H.T. (avec option)
T.V.A. …… %
TOTAL T.T.C.

## BPU
Rénovation des installations téléphoniques de la Direction des Ressources Marines
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
N° PRIX | DESIGNATION | UNITES | PRIX UNITAIRES HT
FOURNITURE DE MATERIEL NEUF
1 | Poste téléphonique fixe analogique compatible avec l'IPBX installé - Haut de gamme | U.
2 | Poste téléphonique fixe analogique compatible avec l'IPBX installé - Moyenne gamme | U.
3 | Poste téléphonique fixe analogique compatible avec l'IPBX installé - Entrée de gamme | U.
4 | Poste téléphonique fixe numérique compatible avec l'IPBX installé - Haut de gamme | U.
5 | Poste téléphonique fixe numérique compatible avec l'IPBX installé - Moyenne gamme | U.
6 | Poste téléphonique fixe numérique compatible avec l'IPBX installé - Entrée de gamme | U.
7 | Poste téléphonique sans-fil compatible avec l'IPBX installé - Haut de gamme | U.
8 | Poste téléphonique sans-fil compatible avec l'IPBX installé - Moyenne gamme | U.
9 | Poste téléphonique sans-fil compatible avec l'IPBX installé - Entrée de gamme | U.
Date, Cachet et signature